## Лист1
Параметр | Значение
Наименование организации
Ф.И.О. контактного лица
Должность
Адрес
Телефон
e-mail
Климатические характеристики
Тип местности по условию воздействия ветра (А, В, С)
Район по гололёду
Нормативная толщина стенки гололеда, мм
Район по ветру
Нормативное ветровое давление, Па
Ветровое давление при гололеде, Па
Региональный коэффициент по ветру (по умолчанию 1,0)
Региональный коэффициент по гололеду (по умолчанию 1,0)
Сейсмичность по шкале MSK-64, балл
Минимальная температура, 0С
Максимальная температура, 0С
Степень загрязнения атмосферы по ГОСТ 9920-89
Удельное эквивалентное сопротивление грунта, Ом·м
Воздушная линия (ВЛ)
Номинальное напряжение ВЛ, кВ
Количество цепей ВЛ
Угол поворота опоры, град.
Длина пролета ВЛ между переходной опорой и предыдущей по трассе, м
Марка предыдущей опоры по трассе
Габарит от провода до земли, м
Марка провода
Количество проводов в фазе
Марка троса
Количество тросов
Основной тип изоляторов провода
Длина гирлянды изоляторов провода на анкерной опоре, м
Основной тип изоляторов в тросовом креплении
Длина тросового крепления на анкерной опоре, м
Кабельная линия (КЛ}
Марка кабеля
Тип изоляции
Назначение КЛ (непосредственный переход ВЛ в КЛ-кабельный заход; отпайка кабелем от транзитной ВЛ; кабельная вставка в ВЛ)
Общие данные по линии
Способ заземления нейтрали
Кратность дуговых перенапряжений (для сети класса 35 кВ)
Ток нагрузки на каждую цепь КЛ/ВЛ, А
Ток трехфазного короткого замыкания, кА
Ток однофазного короткого замыкания, кА
Расчетный ток прямоугольного коммутационного импульса 2000 мкс, А
Опыт эксплуатации ОПН в сети
Требуется ли установка разъединителя (да, нет)
Требования к разъединителю
Дополнительные комментарии